## 监控巡查情况0
监控巡查情况
厂区 | 巡查人 | 日期 | 消防控制室在岗情况 | 监控画面情况 | DCS控制室巡查情况
FX2 | FX1063-孟召辉 | 2026/6/11 0:00:00 | 人员在岗，无异常。 | 无异常。 | 人员在岗，无异常。
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/11 0:00:00 | 1人在岗，人员状态良好 | 可视区域未见异常 | 无异常
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/6/11 0:00:00 |  | 1、回放二车间102-Ce02离心机OEB3开放性操作，劳动保护无异常，但人员频繁戴手套上下楼梯，需要车间加强清理；
DH1 | ADH0802-于文超 | 2026/6/11 0:00:00 | 1人在岗，无异常报警 | 各监控画面无异常 | 2人在岗，人员工作状态无异常
TJ3 | AMM0634-冯义利 | 2026/6/11 0:00:00 | 人员正常在岗，无异常 | 无异常 | 无异常
DH1 | ADH2695-ADH2695李鹏 | 2026/6/10 0:00:00 | 1人在岗，无异常报警 | 各监控画面无异常 | 2人在岗，人员工作状态无异常
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/10 0:00:00 | 1人在岗 | 无异常 | 无异常
FX2 | FX2234-张建新 | 2026/6/10 0:00:00 | 人员在岗情况正常，设备运行正常 | 监控画面情况 | 人员在岗情况正常，设备运行正常
TJ4-CMMD | ALS0084-陈正兴 | 2026/6/10 0:00:00 | 4人在岗无异常 | 无异常 | 无异常
TJ3 | AMM0015-张俊峰 | 2026/6/10 0:00:00 | 人员正常在岗，无异常 | 人员正常在岗，无异常 | 人员正常在岗，无异常
DH1 | ADH0217-刘江 | 2026/6/9 0:00:00 | 1人在岗，各系统无异常报警情况 | 各监控画面无异常 | 2人在岗，工作状态无异常，无异常报警
FX2 | FX1344-王建丰 | 2026/6/9 0:00:00 | 2人在岗，巡查无异常。 | 实时监控未发现异常。 | 4点班2人在岗，0点班2人在岗，巡查无异常。
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/6/9 0:00:00 | 消防控制室在岗情况：人员2人在岗，现场无异常 | 监控画面巡查情况： 1、监控查看4层1、2车间两个溶剂输送间，现场均连接多跟管路，对应波纹软管多根没有连接静电卡子，若为不使用管路需要及时拆除； 2、监控查看2车间3层R25釜前地面有较多积水，现场前方罐需要补充保温，减少凝水产生； 3、查看对应的厂区外围人员逗留情况，无人长时间逗留人员； | DCS控制室巡查情况：精馏DCS控制室2人在岗，车间控制室1人在岗，焚烧炉1人在岗，贵金属焚烧炉停产控制室无人；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/6/9 0:00:00 | 1人在岗，巡查无异常 | 巡查无异常 | 巡查无异常
TJ3 | AMM0060-张大为 | 2026/6/9 0:00:00 | 3人在岗，未见异常 | 未见异常 | 2人在岗，未见异常
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/6/8 0:00:00 | 巡查期间人员在岗正常 | 监控画面正常，现场无异常 | 人员在岗正常，监控画面正常
DH3 | FX2724-张洪涛 | 2026/6/8 0:00:00 | 2人在岗 | 监控巡查： 1、1车间人员穿着防化服进入到投料、溶剂间等不同区域。 2、跟踪2车间R25釜投料操作人员执行正常。 | 精馏控制室2人在岗、焚烧炉控制室1人在岗、DCS小组1#楼2人在岗、
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/6/8 0:00:00 | 1人在岗，无异常 | 无异常 | 2人在岗，无异常
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/6/8 0:00:00 | 消防中控室3人在岗，无异常 | 无异常 | DCS中控室2人在岗，无异常
DH1 | ALS0788-王致 | 2026/6/7 0:00:00 | 1人在岗，无异常报警 | 各监控画面无异常 | 2人在岗，人员工作状态无异常
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/6/7 0:00:00 | 1人在岗，现场无异常 | 监控画面无异常 | 无异常报警
FX2 | ACT683-李海宁 | 2026/6/7 0:00:00 | 人员在岗正常，巡查无异常 | 监控画面清晰，无异常 | 巡查时人员在岗正常
TJ4-CMMD | ALS0705-赵艳春 | 2026/6/7 0:00:00 | 3人在岗 | 画面正常 | 1人在岗，无异常
TJ3 | AMM0190-岳德创 | 2026/6/7 0:00:00 | 消防中控室3人在岗正常，现场人员状态正常 | 无异常 | DCS中控室2人值班，人员状态正常
DH3 | FX2323-付常有 | 2026/6/6 0:00:00 | 消防控制室在岗情况：1人在岗，1人现场巡查 | 监控巡查： 1、监控查看一车间四层R10釜投主原料操作，劳保佩戴无异常。 2、监控查看二车间四层01釜滴加乙酰氯操作，人员劳保及操作执行无异常。 3、监控查看二车间四层甲基锂换罐操作，执行无异常。 | DCS控制室巡查情况：精馏控制室2人在岗、焚烧炉控制室1人在岗、DCS小组2人在岗
FX2 | FX2584-郑俊 | 2026/6/6 0:00:00 | 人员在岗无异常 | 实时监控巡查无异常 | 人员在岗巡查无异常
DH2 | FX1151-董殿峰 | 2026/6/6 0:00:00 | 一人在岗无异常 | 无异常 | 活性炭解析系统上位机报警
DH1 | ADH0736-李永杰 | 2026/6/6 0:00:00 | 1人在岗，无异常 | 各监控画面无异常 | 2人在岗，无异常
TJ3 | AMM0061-刘鑫 | 2026/6/6 0:00:00 | 无异常 | 无异常 | 无异常
TJ4-CMMD | ALS2257-刘亚南 | 2026/6/6 0:00:00 | 4人在岗 | 画面清晰 | 画面清晰
FX2 | ACT243-李占东 | 2026/6/5 0:00:00 | 消防控制室人员在岗，现场无异常 | 监控画面实时查看无异常 | 人员在岗，巡查无异常
DH1 | ADH0596-尚东宇 | 2026/6/5 0:00:00 | 1人在岗，无异常 | 各监控画面无异常 | 2人在岗，无异常
DH2 | BDH0007-赵明哲 | 2026/6/5 0:00:00 | 1人在岗 | 无异常 | 无异常
TJ4-CMMD | ALS3854-马红伟 | 2026/6/5 0:00:00 | 4人在岗，无异常 | 无异常 | 1人在岗，无异常
TJ3 | AMM0033-田占亮 | 2026/6/5 0:00:00 | 消防中控室3人在岗正常，现场人员状态正常 | 无异常 | DCS中控室2人值班，人员状态正常